BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang	:	a.	bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa dampak yang serius terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan daerah;

b. bahwa Kabupaten Lombok Tengah berpotensi terjadinya kebakaran yang perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangannya secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pencegahan dan penaggulangan kebakaran, maka diperlukan pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;

17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana.

- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sub urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok tengah.

- Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

- Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi isotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

- Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.

- Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.

- Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.

- Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

- Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.

- Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

- Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

- Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

- Kendaraan Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.

- Kendaraan Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.

- Pencegahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran.

- Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan bahaya kebakaran.

- Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non-kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.

- Klasifikasi Resiko Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.

- Resiko Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.

- Resiko Kebakaran Rendah adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan pelepasan panas relatif rendah.

- Resiko Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 meter serta diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas sedang.

- Resiko Kebakaran Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang berdekatan (exposure) jika jaraknya 15 meter.

- Resiko Kebakaran Sangat Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang berdekatan (exposure) jika jaraknya kurang dari 15 meter.

- Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

- Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.

- Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.

- Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

- Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.

- Konstruksi Tahan Api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).

- Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

- Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.

- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bertujuan :

- mewujudkan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya Kebakaran;

- mewujudkan kepastian hukum pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;

- mewujudkan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan Kebakaran secara tertib, aman dan selamat;

- mewujudkan penyelenggaraan pencegahan, penaggulangan Kebakaran yang antisipatif, efektif serta efisien; dan

- mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya Kebakaran.

BAB II

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 3

- Dalam upaya Pencegahan Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.

- RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun :

- untuk melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran serta bencana lain;

- berdasarkan analisis risiko Kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan daerah serta rencana prasarana dan sarana daerah lainnya;

- sebagai pedoman penanganan Kebakaran oleh Pemerintah Daerah dalam waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan; dan

- dengan memperhatikan keterpaduan prasarana dan sarana Daerah dengan meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Pasal 4

- RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 terdiri atas:

- RSCK; dan

- RSPK.

- RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:

- pencegahan Kebakaran;

- pemberdayaan peran masyarakat;

- pemadaman Kebakaran; dan

- penyelamatan jiwa dan harta benda.

- Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- kriteria penyusunan RISPK;

- penetapan sasaran;

- identifikasi masalah;

- kedudukan dokumen RISPK; dan

- keluaran dokumen RISPK.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian teknis RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Obyek dan Potensi Kebakaran

Pasal 5

- Pencegahan Kebakaran dilakukan terhadap potensi dan obyek Kebakaran.

- Potensi dan obyek Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Bangunan Gedung;

- Bangunan Perumahan;

- Kendaraan Bermotor;

- Bahan Berbahaya; dan

- Lingkungan pemukiman.

Bagian Ketiga

Bangunan Gedung

6

- Penanggulangan Potensi Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan klasifikasi resiko Kebakaran.

- Klasifikasi resiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- resiko Kebakaran ringan;

- resiko Kebakaran rendah;

- resiko Kebakaran sedang;

- resiko Kebakaran tinggi;

- resiko Kebakaran sangat tinggi.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi resiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung bangunan Gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib mencegah Kebakaran.

- Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan Bangunan Gedung wajib menyediakan:

- sarana penyelamatan jiwa;

- akses pemadam Kebakaran;

- Proteksi Kebakaran;

- MKKG; dan

- Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

Pasal 8

- Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib melengkapi Gedung dengan sarana penyelamatan jiwa.

- Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- sarana jalan ke luar;

- pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;

- petunjuk arah jalan ke luar;

- komunikasi darurat;

- pengendali asap;

- tempat berhimpun sementara; dan

- tempat evakuasi.

- Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- tangga Kebakaran;

- ramp/jalan darurat;

- koridor;

- pintu;

- jalan/pintu penghubung;

- balkon;

- saf pemadam kebakaran;

- jalur lintas menuju jalan keluar; dan

- eskalator.

- Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem penyiram otomatis.

- Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan disediakan lebih dari satu tempat.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 10

- Bangunan gedung harus memiliki Akses bagi pemadam Kebakaran.

- Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- akses mencapai Bangunan Gedung;

- akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan

- area operasional.

- Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan

- jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.

- Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;

- pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan

- pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan

- perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 11

- Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- Sistem Proteksi Kebakaran Pasif; dan

- Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.

- Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- bahan Bangunan Gedung;

- konstruksi Bangunan Gedung;

- kompartemenisasi dan pemisahan; dan

- penutup pada bukaan.

- Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- APAR;

- sistem deteksi dan alarm Kebakaran;

- sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;

- sistem penyiram otomatis;

- sistem pengendali asap;

- lift Kebakaran;

- pencahayaan darurat;

- penunjuk arah darurat;

- sistem pasokan daya listrik darurat;

- pusat pengendali Kebakaran; dan

- instalasi pemadam khusus.

Pasal 12

- Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.

- Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang memiliki sifat ketahanan api terdiri atas:

- tipe A;

- tipe B; dan

- tipe C.

- Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- ketahanan terhadap keruntuhan struktur;

- penembusan api dan asap dan;

- menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal  14

- Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal  15

- Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11  ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau serta penggunaan. dilengkapi dengan petunjuk.

- Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko kebakaran.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 18

- Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko Kebakaran.

- Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.

- Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko Kebakaran.

- Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- Pompa kebakaran tambahan dapat ditempatkan pada lantai yang tertentu dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

- Sistem alat penyiram otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11   ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.

- Sistem  otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko Kebakaran terberat.

- Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- Sistem penyiram otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Pompa Kebakaran tambahan dapat ditempatkan pada lantai yang tertentu dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem penyiram otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11    ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi resiko Kebakaran.

- Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.

- Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai lift Kebakaran.

- Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

- Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga Kebakaran dan ruang khusus.

- Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11    ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga Kebakaran.

- Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.

- Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal  25

- Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.

- Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;

- mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;

- mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

- Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- Bangunan Gedung dengan klasifikasi resiko Kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi harus dilengkapi dengan pusat pengendali Kebakaran.

- Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bangunan dengan klasifikasi resiko kebakaran terberat.

- Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.

- Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.

- Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- sistem pemadaman menyeluruh (total flooding); dan

- sistem pemadaman setempat (local application).

- Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- Setiap orang dan/atau Badan Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran ringan dan rendah dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung .

- Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan Kebakaran lingkungan.

- Manajemen keselamatan Kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

- Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.

- Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- sistem pemadaman;

- akses pemadaman;

- sistem komunikasi;

- sumber daya listrik darurat;

- jalan ke luar;

- proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan

- pos pemadam dan mobil pemadam.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan Kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bangunan Perumahan

30

- Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

- Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.

- Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

- Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor

Pasal  31

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan APAR sesuai dengan klasifikasi resiko Kebakaran.

Bagian Keenam

Bahan Berbahaya

Pasal  32

- Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:

- menyediakan alat isolasi tumpahan;

- menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;

- menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan

- memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.

- Setiap orang atau Badan pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:

- menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;

- memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan

- menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.

- Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan pencegahan Kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 33

Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:

- kesiapan penanggulangan;

- saat terjadi kebakaran; dan

- pemeriksaan sebab kebakaran.

Paragraf 1

Kesiapan Penanggulangaan

Pasal 34

- Upaya kesiapan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal  33 huruf  a menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas.

- Kepala Dinas selaku penanggungjawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.

- Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan terhadap penanggulangan Kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional.

- Dinas memberikan prioritas penanggulangan Kebakaran kepada:

- bayi, balita dan anak-anak;

- ibu yang sedang mengandung atau menyusui;

- penyandang disabilitas; dan

- orang lanjut usia.

Pasal 35

- Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah dibentuk UPT Dinas.

- Setiap UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati .

Pasal  36

- Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman Kebakaran.

- Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran lisan;

- tertulis;

- penghentian sementara dari kegiatan;

- pencabutan izin.

- Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur  dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Saat Terjadi Kebakaran

Pasal  37

Dalam hal terjadi Kebakaran setiap orang dan/atau badan wajib melakukan:

- tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda;

- pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan

- menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait.

Pasal  38

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya Kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kepala Kelurahan/kepala desa/ Camat dan instansi terkait melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 39

- Saat terjadi Kebakaran setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.

- Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran, setiap orang dan/atau badan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:

- memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;

- membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;

- merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan

- melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

- Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat terjadinya Kebakaran.

Pasal 41

- Dalam penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Lombok Tengah ditanggulangi bersama oleh Daerah Kabupaten/Kota.

- Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 42

Selain penanggulangan Kebakaran, Dinas dapat membantu penyelamatan korban yang terjadi di luar Daerah Kabupaten.

Pasal 43

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya Kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada Dinas.

Paragraf 3

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 44

- Dinas melakukan pemeriksaaan sebab Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c.

- Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebab Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Paragraf 1

Bangunan Gedung Baru

Pasal 45

Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan Pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.

Pasal 46

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang mengenai sistem proteksi kebakaran, akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal  47

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang bangunan dan penataan ruang melalui keanggotaannya pada Tim Penilai Teknis  yang meliputi:

- sarana penyelamatan;

- akses pemadam;

- konsep proteksi pasif dan aktif; dan

- konsep manajemen penyelamatan.

Pasal  48

- Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang dan/atau Tim Penilai Teknis untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Persetujuan Bangunan Gedung  dengan pelaksanaan di lapangan.

- Apabila terdapat ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Perizinan Bangunan Gedung.

Pasal 49

- Sebelum Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 digunakan, dilakukan Pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa oleh Dinas.

- Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Paragraf 2

Gedung Eksisting

Pasal 50

- Setiap orang dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung dengan menunjuk Pengkaji Teknis harus melakukan Pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik.

- Hasil Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh setiap orang dan/atau Badan, pengelola Bangunan Gedung kepada Dinas setiap tahun.

- Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan ke lapangan.

- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 51

- Apabila berdasarkan Pemeriksaan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.

- Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.

- Apabila berdasarkan Pemeriksaan ke lapangan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang tanda peringatan yang bertuliskan ”BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN”.

- Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang tanda peringatan dapat diberikan sanksi administratif kepada pemilik/ pengelola berupa:

- teguran lisan;

- teguran tertulis;

- pencabutan izin;

- pengumuman di media massa.

- Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 52

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  50 ayat (3).

Pasal  53

- Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan klasifikasi resiko kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bangunan Gedung dan yang menyelenggarakan urusan bidang Kebakaran dan bencana.

- Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.

- Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan persetujuan Rekomendasi atas perubahan fungsi.

Paragraf 3

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal  54

- Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal  55

- Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam Kebakaran, wajib mendapat Rekomendasi dari Dinas.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 56

- Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, setiap orang berhak:

- mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai standar pelayanan minimal, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;

- mendapatkan keterampilan Pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran;

- mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- Fasilitas dan sarana pendukung pasca kebakaran.

- Setiap orang yang menjadi korban kebakaran berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, setiap orang berkewajiban:

- melakukan kesiagaan dan ikut serta dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran terhadap barang milik pribadi dan orang lain dalam lingkungannya;

- turut serta dalam kegiatan upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungannya; dan

- memberikan akses dan kemudahan bagi upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungannya.

BAB V

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Pasal 58

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat nonkebakaran dilaksanakan oleh Dinas.

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan penunjang.

- Operasi darurat nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- penanganan banjir;

- evakuasi korban hanyut;

- evakuasi korban terjatuh ke sumur;

- penanganan pohon tumbang;

- evakuasi sarang tawon; dan

- penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue).

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur  dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal  59

- Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

- Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah Rawan Kebakaran ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah Rawan Kebakaran.

- Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Kebakaran.

- Forum Pengurangan Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

- Pemerintah Daerah;

- Masyarakat;

- dunia usaha;

- Perguruan tinggi; dan

- media.

- Penataan Daerah Rawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- kampanye peduli bahaya kebakaran;

- mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan

- mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bahaya kebakaran.

- Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaram sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 60

- Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

- Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam  Lembaran Daerah  Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal ...

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di  Praya

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- UMUM

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut sebagai wujud dari tangung jawab pemerintah daerah dalam melindungi rakyat (to protect the people); melayani rakyat (to serve the people); dan mengatur rakyat (to regulate the people). Fungsi pengaturan pemerintah daerah dilaksanakan melalui pengaturan dalam peraturan daerah kabupaten.

Kewenangan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Peraturan Daerah merupakan implementasi dari kemandirian daerah dan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan dan hak konstitusional untuk membuat Peraturan Daerah menunjukan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya.

Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa manusia maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan yang perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus oleh karena itu diperlukan peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai oleh karena diperlukan peraturan daerah yang mengatur kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebaran dan bencana oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal  19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal  58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR ...